RELATÓRIO TÉCNICO

DADOS CADASTRAIS

Razão Social:

Nome Fantasia:

Obra:

CNPJ:

Endereço:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITOR MEIRELES

HOSPITAL VITOR MEIRELES

SALA DE RAIO X – EDIFICAÇÃO EXISTENTE

11.347.201/0001-86

Rua Santa Catarina - 2766 - Bairro: Centro - Vitor Meireles - SC CEP: 89.148-000 - SC.

IMPLANTAÇÃO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM – SALA DE RAIO X

A SALA DE RAIO X a ser implantada é situada na ala adjacente ao pronto atendimento da edificação, com área de 32,38m².

O acesso conforme a NBR-9050 se faz a partir das estruturas já existentes do Hospital pelos acessos principal e de atendimento de urgência e emergência, conectando-se por circulações internas.

O atendimento é destinado ao público de todas as idades, para atendimentos de urgência, emergência, pacientes internados e encaminhados por consultórios e clínicas da região. As atividades executadas são serviços de Imagem e Diagnóstico, como seguem abaixo:

1.	RAIO-X

Exames de raio-X são fundamentais para diagnosticar doenças do tórax, abdômen, coluna e membros, sendo imprescindíveis na medicina. É um exame relativamente simples em que feixes de raios-X passam pelo corpo do paciente e são processados por computador, gerando imagens que permitem avaliar as estruturas e tecidos internos.

Prestação de atendimento de apoio ao Raio-X:

- Cadastrar pacientes em sistema de informação;

- Preparar o paciente;

- Realizar exames de diagnóstico (Raio-X) através de técnicas e procedimentos compatíveis com a solicitação a médica;

- Emitir imagens;

Rua  Ângelo Dias,  45, Sala 14B  - Blumenau/SC - E-mail: daniel@octusarquitetura.com.br - Fone: (47) 98434 3767

Rua  Ângelo Dias,  45, Sala 14 -  Blumenau/SC - E-mail: jungebelli@terra.com.br - Fone:  (47) 3326 50635

1

- Interpretar as imagens e emitir laudo dos exames realizados de forma online;

- Envelopar imagens e laudo para a retirada do paciente eletivo;

- Zelar pela proteção e segurança de pacientes e operadores.

AMBIENTES DE APOIO:

- Recepção

- Salas de entrevistas/triagem

- Salas de esperas

- Vestiários de pacientes

- Salas de exames

- Banheiros – masculino, feminino

- Salas de preparos para exames

- DML

- Sala estoque materiais

- Depósitos de lixo

- Copa dos colaboradores

- Banheiros dos colaboradores masculino e feminino

MEMORIAL DO PROJETO DE ARQUITETURA:

Esta sala do Hospital foi projetada visando atender pacientes para realização de exames de Raio-X para atendimentos de urgência, emergência, pacientes internados ou encaminhados por consultórios e clínicas da região.

O fluxo dos pacientes é da seguinte forma:

- Pacientes eletivos: recepção do hospital, então seguem para o balcão de atendimento localizado na sala de espera (recepção) e aguardam atendimento. Realizam o exame quando chamados e voltam para a recepção. Logo após o paciente é liberado ou encaminhado a procedimentos.

- Pacientes para atendimento de urgência ou emergência: recepção do hospital - UE, então seguem para o balcão de atendimento localizado na sala de espera (recepção) e aguardam atendimento. Realizam o exame quando chamados e voltam para a recepção, área de observação ou enfermaria. Logo após o paciente é liberado ou encaminhado a procedimentos.

- Pacientes internados: são encaminhados dos leitos até a sala de Raio-x. Realizam o exame quando e voltam para os leitos ou encaminhados a procedimentos antes de retorno para o leito.

- Pacientes cadeirantes: chegam pela recepção do hospital e são encaminhados aos devidos exames pelo corredor interno.

Rua  Ângelo Dias,  45, Sala 14B  - Blumenau/SC - E-mail: daniel@octusarquitetura.com.br - Fone: (47) 98434 3767

Rua  Ângelo Dias,  45, Sala 14 -  Blumenau/SC - E-mail: jungebelli@terra.com.br - Fone:  (47) 3326 50635

2

ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS DE MATERIAIS E ACABAMENTOS:

INFRAESTRUTURA: Em concreto armado, já existente. Com piso em concreto armado e forro em laje pré-moldada (vigotas em concreto e preenchimento em blocos cerâmicos) e concretada in-loco. Execução de contra piso de 10 cm com aplicação de piso vinílico.

SUPRAESTRUTURA:

- PISO:

  - Vinílico: piso vinílico para uso hospitalar em manta, resistente aos escorregamentos e de fácil limpeza e manutenção, espessura 2mm com largura de 2,0m. Aplicado em toda área interna de atendimento clínico, aplicado também em salas de espera internas e vestiários.

  - Rodapé: Na área interna de atendimento clínico (sala de Raio-X) e em salas de espera internas e vestiários será utilizado o rodapé vinílico para uso hospitalar com mesmas especificações do piso vinílico, com cantos arredondados e alinhados às paredes.

- PAREDES:

  - Alvenaria: fechamento externo com a paredes de alvenaria convencional rebocadas com argamassa de cimento, cal e areia totalmente desempenados.

  - Proteção radiológica: é utilizado nas salas de Raio-X um revestimento com argamassa de barita para proteção radiológica e acabamento com massa corrida PVA e tinta acrílica super lavável, criando uma superfície de fácil limpeza.

- REVESTIMENTOS:

  - Pintura: pintura interna acrílica acetinada, resistentes a lavagem e ao uso de desinfetantes, especificação de cores conforme o projeto arquitetônico, sobre massa corrida acrílica para interior em todos os ambientes.

- TETOS:

  - Forro em Gesso Acartonado Liso: forro de gesso liso Dry-wall com placas de gesso acartonado monolítico devidamente rejuntado, com acabamento com massa corrida e pintura com tinta acrílica super lavável, impermeável e de fácil limpeza;

- ESQUADRIAS:

  - Portas PVC: as portas são compostas de madeira de lei semiocas com revestimento em filme de PVC - espessura 35mm Brancas, serão executadas de tal forma que não haverá poros para depósito de impurezas, devendo ser facilmente higienizáveis. Os caixilhos das portas são em PVC. As ferragens serão cilíndricas e maçanetas e dobradiças marca Hafele, em aço inox cromado fosco.

Rua  Ângelo Dias,  45, Sala 14B  - Blumenau/SC - E-mail: daniel@octusarquitetura.com.br - Fone: (47) 98434 3767

Rua  Ângelo Dias,  45, Sala 14 -  Blumenau/SC - E-mail: jungebelli@terra.com.br - Fone:  (47) 3326 50635

3

- METAIS DE APOIO:

  - Metais: Barras de apoio do vestiário em aço inoxidável.

- CLIMATIZAÇÃO:

Sistema de ar condicionado adequado para cada ambiente, de acordo com as especificações da norma RDC 50/20. Forro rebaixado removível e modular nas áreas do projeto para passagem das instalações e equipamentos. As tubulações e drenos são embutidos na parede.

OBS.: Os ambientes não possuem janelas, todos são dotados de ventilação/renovação de ar mecânica.

BREVE DESCRIÇÃO DAS SOLUÇÕES ADOTADAS

A) ABASTECIMENTO E RESERVA DE ÁGUA POTÁVEL:

- utilizado o reservatório do edifício e através de uma rede de tubos de PVC, onde a água é conduzida a cada ponto de utilização. Os reservatórios serão abastecidos pela rede pública.

B) ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA:

A energia elétrica que abastece o Hospital é fornecida pela CELESC, através do quadro de distribuição ligado à rede trifásica existente do quadro geral do edifício.

C) COLETA E DESTINAÇÃO DO ESGOTO:

O esgoto é captado nos vários pontos através de rede de tubos de PVC e ligado a prumada do edifício que conduz até os efluentes ao sistema de tratamento composto por tanque séptico e filtro anaeróbico.

D) COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS:

Os resíduos sólidos são coletados e separados de acordo com seu destino, acondicionado em embalagens adequadas e levados ao depósito de resíduos sólidos do Hospital, sendo recolhidos por empresa terceirizada de apoio logístico de coleta de lixo seletivo. Tudo conforme o PGRSS (Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde) em utilização.

E) PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS:

Os projetos do edifício foram elaborados de acordo com as normas do Corpo de Bombeiros, ABNT e NBR. A edificação conta com iluminação de emergência e sinalização para abandono de local, extintores e as demais medidas necessárias.

Rua  Ângelo Dias,  45, Sala 14B  - Blumenau/SC - E-mail: daniel@octusarquitetura.com.br - Fone: (47) 98434 3767

Rua  Ângelo Dias,  45, Sala 14 -  Blumenau/SC - E-mail: jungebelli@terra.com.br - Fone:  (47) 3326 50635

4

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DO PROJETO:

| ________________________________ | _________________________________ |
| --- | --- |
| DANIEL OTÁVIO MAFFEZZOLLI | RAEL BELLI |
| Arquiteto e Urbanista | Arquiteto e Urbanista |
| CAU/SC - A31358-0 | CAU - A33766-8 |

___________________________________________

RESPONSÁVEL TÉCNICO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITOR MEIRELES:

Dr. Leomar Tadeu Tolfo

CRM/SC nº 024519/SC

BLUMENAU, 13 DE DEZEMBRO DE 2021.

Rua  Ângelo Dias,  45, Sala 14B  - Blumenau/SC - E-mail: daniel@octusarquitetura.com.br - Fone: (47) 98434 3767

Rua  Ângelo Dias,  45, Sala 14 -  Blumenau/SC - E-mail: jungebelli@terra.com.br - Fone:  (47) 3326 50635

5